Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz/univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn. že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání/rekvalifikace).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Mechanik optických přístrojů

(23-030-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2014

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	9

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	9

Postupy hodnocení výsledků výuky	10

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního  programu	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	27

Příloha č. 2 - Složení zkušební komise	28

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	29

Příloha č. 4 – Vzor osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu	30

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	34

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Mechanik optických přístrojů (23-030-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 22. 11. 2011 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační vzdělávací program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na ww.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka studia | 150 hodin (36 hod. teoretická výuka, 114 hod. praktická výuka/ praxe) |
| Způsob výuky | Zkouška k získání profesní kvalifikace Mechanik optických přístrojů (23-030-H) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Mechanik optických přístrojů (23-030-H) |
| Certifikáty | Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Mechanik optických přístrojů |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace Mechanik optických přístrojů (23-030-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Za tímto účelem je rekvalifikační program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnotícím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 22. 11. 2011.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:

- Dodržovat bezpečnostní ustanovení a ochranu zdraví při práci, protipožární předpisy a zásady ochrany životního prostředí při práci,

- orientovat se v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení rozvodů a zařízení,

- orientovat se v normách a v technických podkladech v oblasti optických přístrojů,

- volit postup práce, potřebné nástroje, pomůcky a náhradní díly pro provádění montáže, demontáže, oprav a seřizování optických přístrojů,

- kontrolovat a provádět funkční zkoušky optických přístrojů,

- měřit a kontrolovat přesnost a parametry dílů a výrobků z oblasti přesné mechaniky včetně elektrických veličin,

- diagnostikovat závady optických přístrojů,

- ručně obrábět a zpracovávat kovové materiály a plasty řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním,

- slícovat části strojů, zařízení a konstrukcí,

- upravovat kovové součástí nanášením kovových a nekovových povlaků 
a jednoduchým tepelným zpracováním,

- sestavovat, montovat a oživovat optické přístroje,

- spojovat součásti pájením,

- slepovat optické díly,

- opravovat a vyměňovat elektrické části přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků,

- seřizovat, justovat a opravovat optické přístroje,

- upravovat náhradní díly přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky strojním obráběním na vrtačkách, soustruzích či frézkách,

- ošetřovat a udržovat nářadí, nástroje a pomůcky používané při výrobě a opravách přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

# Absolvent rekvalifikačního  programu Mechanik optických přístrojů (23-030-H) najde uplatnění  ve výrobě, v servisech a  prodejnách optických přístrojů jako mechanik nebo opravář optických přístrojů.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Cílem rekvalifikačního programu Mechanik optických přístrojů (23-030-H) je vybavit účastníky teoretickými a praktickými dovednostmi pro přípravné a dokončovací práce pro montáž optickomechanických podskupin a přístrojů, montáž, justáž a opravy přístrojů 
a zařízení s podílem elektroniky. Kromě odborných kompetencí rozvíjí i další kompetence, jako manuální zručnost, samostatnost, výkonnost, kvalita, řešení problémů, spolupráce.

## Organizace výuky

Rekvalifikační program je organizován jako kurz, jeho celková hodinová dotace činí 150 hodin, forma výuky je prezenční.

Výuka zahrnuje část teoretickou a část praktickou.

Teoretická výuka v rozsahu 36 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

Praktická výuka v rozsahu 114 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na začátku teoretické a praktické výuky budou účastníci seznámeni s BOZP a PO.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Teoretická výuka je realizována v běžné učebně vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet.

Praktická výuka probíhá v odborných učebnách nebo dílnách, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením.

K dispozici je minimálně následující vybavení:

- Prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům;

- stroje pro obrábění kovů nebo plastů (soustruh, frézka, vrtačka, bruska);

- libovolné součásti optických přístrojů k sestavení, oživení a seřízení nebo k opravě;

- libovolné náhradní mechanické, elektrické a elektronické součástky pro opravu optických přístrojů a libovolné mechanické součástky k úpravě jejich tvaru a rozměrů obráběním;

- libovolné nástroje, nářadí a pomůcky k montáži, opravám, oživování a seřizování optických přístrojů;

- libovolné prostředky pro mytí, čištění a mazání optických přístrojů a jejich součástí;

- libovolné měřicí a kontrolní přístroje a měřidla pro kontrolu optických přístrojů, jejich dílů a součástí.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe.

- Lektor praktické výuky (praxe v programech na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- Zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, včetně uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- Průběhu vzdělávání („třídní kniha“ ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- Ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných osvědčení- Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Poznámka:Tyto doklady jsou ve vzdělávací organizaci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných osvědčení jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory osvědčení a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na http://www.msmt.cz/vzdelavani další vzdělávání/rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

V teoretické výuce je používána metoda výkladu doplněná praktickými ukázkami.

V praktické výuce jsou uplatňovány metody instruktáže, názorných ukázek, nácviku a samostatné práce uchazečů pod odborným vedením lektorů.

Při výuce je přihlíženo k věku uchazečů o rekvalifikaci, jejich dosaženému vzdělání a dosavadní praxi.

## Postupy hodnocení výsledků výuky

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Každý modul bude zakončen zápočtem.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno úspěšných vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Mechanik optických přístrojů (23-030-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinové dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| POVINNÉ MODULY |
| BOZP, normy, dokumentace | MOP1 | 8 | 4 | Zápočet |
| Základy ručního obrábění | MOP2 | 6 | 24 | Zápočet |
| Základy strojního obrábění | MOP3 | 3 | 27 | Zápočet |
| Spojování součástí lepením a pájením | MOP4 | 2 | 6 | Zápočet |
| Montáž a seřizování optických přístrojů | MOP5 | 9 | 27 | Zápočet |
| Opravárenství | MOP6 | 8 | 26 | Zápočet |
|  |  | 36 | 114 | Součty |
|  |  | 150 | CELKEM |

Optimální trajektorie:

MOP1→MOP2/MOP3/MOP4→MOP5/MOP6

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního  programu

| Název modulu | BOZP, normy, dokumentace | Kód | MOP1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 12 hodin (8 hod. teorie + 4 hod. praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastníci seznámí s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s protipožárními předpisy a zásadami ochrany životního prostředí souvisejícími s výkonem činností mechanika optických přístrojů. Naučí se orientovat a číst v technické dokumentaci, normách a tabulkách. Naučí se používat grafické zobrazení součástí. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat pravidla bezpečnosti práce a protipožární předpisy při výrobě, opravách a seřizování optických přístrojů, popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek při výrobě, opravách a seřizování optických přístrojů, popsat zásady práce s nebezpečnými látkami při výrobě, opravách a seřizování optických přístrojů nakládání s odpady, číst značky součástí a prvků, užívané v obvodových schématech elektrických a elektronických zařízení, číst schémata elektrických a elektronických obvodů používaných v optických přístrojích a jejich napájení, vyhledávat v normách, dílenských tabulkách a katalozích elektrických a elektronických prvků a součástek používaných v optických přístrojích jejich charakteristické parametry, číst výkresy optických přístrojů a jejich součástí, určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru, způsob sestavení, druh a počet spojovacích součástí, číst technologické postupy výroby optických přístrojů a jejich součástí, vyčíst z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení, získat ze servisní dokumentace optických přístrojů údaje potřebné pro jejich údržbu, opravy, seřizování, získat z norem a strojnických tabulek informace o součástech optických přístrojů, o číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění. |
| Učivo / obsah výuky Základní právní předpisy (zákoník práce, vyhlášky) Předpisy a pravidla BOZP, PO a ochrany životního prostředí Technická normalizace, normy ČSN, EN, ISO Informace v normách, dílenských a strojnických tabulkách a katalozích Čtení elektrotechnických schémat Elektrotechnické součástky podle katalogů výrobců Elektronické součástky podle katalogu výrobců Výkresy optických přístrojů, součástí a sestav Kreslení náčrtů jednoduchých součástí Popis technologických postupů výroby optických přístrojů Servisní dokumentace optických přístrojů |
| Postupy výuky Frontální teoretická příprava (výklad s využitím audiovizuální techniky a pomůcek), instruktáž, praktické předvedení a procvičování pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích prací účastníka rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správný popis pravidel bezpečnosti práce a protipožárních předpisů při výrobě, opravách a seřizování optických přístrojů. Správný popis a předvedení použití osobních ochranných pracovních pomůcek. Správný a úplný popis zásad práce s nebezpečnými látkami a nakládání s odpady. Správná interpretace (vysvětlení) značek součástí a prvků v předložených schématech; správnost vyhledaných informací dle zadání. Správné vysvětlení elektrických a elektronických obvodů používaných v optických přístrojích a jejich napájení v předložených schéatech; správnost vyhledaných informací dle zadání. Správnost vyhledaných prvků a součástí dle zadání, výběr vhodného zdroje informací, zběhlost práce s normami a dalšími zdroji informací při řešení úkolu. Soulad vyhledaných požadovaných parametrů součástí s předloženou technickou dokumentací. Samostatnost a zběhlost práce s technickou dokumentací. Soulad stanoveného pořadí technologických operací včetně základních údajů pro jejich provedení s použitou technologickou dokumentací. Soulad stanovených potřebných údajů se servisní dokumentací a zadáním. j) Správnost vyhledaných potřebných nebo požadovaných informací v souladu s normami a strojnickými tabulkami. |
| Doporučená literatura pro lektory LEINVEBER, J., VÁVRA, P. Strojnické tabulky. Úvaly: Albra, 2008, ISBN 978-80-7361-051-7. KLETEČKA, J., FOŘT, P. Technické kreslení. 2. Vydání Brno: COMPUTER PRESS, a.s., 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. TKOZ, K. Příručka pro elektrotechnika, 2. Doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006, ISBN 80-86706-13-3. Firemní katalogy, servisní dokumentace, normy, dílenské tabulky |

| Název modulu | Základy ručního obrábění | Kód | MOP2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 30 hodin (6 hod. teorie + 24 hod. praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MOP1 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastník získá poznatky o ručním obrábění při pracovních procesech ve strojírenské výrobě. Naučí se ručně opracovávat kovové a nekovové materiály při výrobě součástí optických přístrojů, dodržovat pravidla bezpečné práce, udržovat nástroje a nářadí používané při výrobě a opravách přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Dosáhnout předepsaných rozměrů a tvaru součásti optického přístroje ručním obráběním a zpracováním, vrtat otvory do součástí optických přístrojů s dodržením jejich předepsaného rozměru, hloubky a polohy, racionálně používat nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů, dodržovat při ručním obrábění a zpracování kovů a plastů pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, slícovat části optických přístrojů, ustavit části optických přístrojů do žádoucí polohy, zajistit polohu částí optických přístrojů svrtáním, sešroubováním, skolíkováním, uložit, udržovat a upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě, montáži, opravách a seřizování optických přístrojů, hospodárně použít, v případě opotřebení vyměnit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě, montáži, opravách a seřizování optických přístrojů. |
| Učivo / obsah výuky Měření rozměrů a tvaru součástí optického přístroje Vlastnosti materiálů k ručnímu obrábění a zpracování Příprava polotovaru k zpracování - orýsování Ruční obrábění Vrtání, zahlubování Řezání závitů Ustavení a zajištění polohy částí optických přístrojů svrtáním, sešroubováním, skolíkováním Racionální používání a ošetřování nástrojů a nářadí |
| Postupy výuky Frontální teoretická příprava (výklad s využitím audiovizuální techniky a pomůcek), instruktáž, praktické předvedení a procvičování pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Průběžně se sleduje dodržování zásad BOZP a používání osobních ochranných pomůcek. Hodnotí se dodržování pracovních postupů a kvalita výsledku. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Dosažení předepsaných rozměrů a tvaru součásti optického přístroje správným ručním obráběním a zpracováním. Přesné vyvrtání otvorů do součástí optických přístrojů s dodržením jejich předepsaného rozměru, hloubky a polohy. Správné, zručné a bezpečné používání nástrojů, nářadí a pomůcek pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů. Dodržení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při ručním obrábění a zpracování kovů a plastů. Správně provedené slícování části optických přístrojů. Správné ustavení částí optických přístrojů do žádoucí polohy. Správné zajištění polohy částí optických přístrojů svrtáním, sešroubováním, skolíkováním. Správné provádění uložení, údržby a úprav nástrojů, nářadí a pomůcek používaných při výrobě, montáži, opravách a seřizování optických přístrojů. Hospodárné používání nástrojů, nářadí a pomůcek používaných při výrobě, montáži, opravách a seřizování optických přístrojů. V případě opotřebení správně provedená výměna. |
| Doporučená literatura pro lektory FRISCHHERZ, A. Technologie zpracování kovů 1: základní poznatky. 5. vyd. Praha: SNTL, 2004, 268 s. ISBN 80-902-6555-3. ČENSKÝ, M. Technologie montáží. Praha: Nakladatelství technické literatury. 1990, IBSN 80-03-00257-5. |

| Název modulu | Základy strojního obrábění | Kód | MOP3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 30 hodin (3 hod. teorie + 27 hod. praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MOP1 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastník získá odborné znalosti v oblasti strojního obrábění, naučí se nastavovat řezné podmínky a seřídit stroje k obrábění. Naučí se obsluhovat konvenční obráběcí stroje (soustruh, frézka, bruska, vrtačka). Vyrábět a upravovat součásti optických přístrojů nebo nástrojů a nářadí, používané při montáži, opravách a seřizování optických přístrojů. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Upnout obrobek a nástroj, nastavit podmínky obrábění a seřídit stroj (soustruh, vrtačku, frézku, brusku) pro obrábění součásti optických přístrojů, obráběním upravit na soustruhu, vrtačce či frézce součásti optických přístrojů nebo nástrojů a nářadí používané při montáži, opravách a seřizování optických přístrojů, dodržet při strojním obrábění pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. |
| Učivo / obsah výuky Teorie strojního obrábění BOZP při práci na strojích (navazuje na část v MOP1) Řezné podmínky, upínání nástrojů a obrobků, seřízení strojů (vrtačka, soustruh, frézka, bruska) Soustružení vnějších válcových ploch Vrtání a soustružení vnitřních válcových ploch Zapichování a upichování Řezání závitů závitovými čelistmi a závitníky Frézování rovinných ploch Frézování šikmých ploch |
| Postupy výuky Frontální teoretická příprava (výklad s využitím audiovizuální techniky a pomůcek), instruktáž, praktické předvedení a procvičování pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Průběžně se sleduje dodržování zásad BOZP a používání osobních ochranných pomůcek. Hodnotí se dodržování pracovních postupů a kvalita výsledku. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správné upnutí obrobku a nástroje, správné nastavení podmínek obrábění a seřízení stroje (soustruh, vrtačku, frézku, brusku) pro obrábění součásti optických přístrojů. Správné provedení úpravy součásti obráběním na soustruhu, vrtačce či frézce. Dodržení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při strojním obrábění. |
| Doporučená literatura pro lektory MÁDL, J., BARCAL,J. Základy technologie II. Vyd. 1. Praha: ČVUT, 2002, ISBN 80-010-2610-8. |

| Název modulu | Spojování součástí lepením a pájením | Kód | MOP4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 8 hodin (2 hod. teorie + 6 hod. praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MOP1 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastník se naučí spojovat součásti lepením a pájením. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Připravit součásti optických přístrojů k měkkému či tvrdému pájení, spojovat měkkým pájením součásti optických přístrojů, spojovat tvrdým pájením s použitím pájek ze slitin mědi a stříbra součásti optických přístrojů, připravit díly optických přístrojů pro jejich spojování lepením, lepit díly optických přístrojů optickým tmelem a lepidly, provizorně zabezpečit vhodným způsobem slepené díly optických přístrojů proti nežádoucímu vzájemnému posunutí do doby jejich pevného spojení. |
| Učivo / obsah výuky BOZP, PO a ochrana životního prostředí při lepení a pájení Příprava a úprava součástí k pájení Tvrdé a měkké pájení Příprava a úprava součástí k lepení Lepení tmely a lepidly |
| Postupy výuky Frontální teoretická příprava (výklad s využitím audiovizuální techniky a pomůcek), instruktáž, praktické předvedení a procvičování pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích prací účastníka rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Průběžně se sleduje dodržování zásad BOZP a používání osobních ochranných pomůcek. Hodnotí se dodržování pracovních postupů a kvalita výsledku. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správná příprava součásti optických přístrojů k měkkému či tvrdému pájení. Správné provedení spoje měkkým pájením součásti optických přístrojů. Správné provedení spoje tvrdým pájením s použitím pájek ze slitin mědi a stříbra součásti optických přístrojů. Správné provedení přípravy dílů optických přístrojů pro jejich spojování lepením. Správné slepení dílů optických přístrojů optickým tmelem a lepidly. Správné zabezpečení slepených dílů proti nežádoucímu vzájemnému posunutí do doby jejich pevného spojení. |
| Doporučená literatura pro lektory NAJMAN, L. Dílenská praxe očního optika. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů, 2010. ISBN 978-80-7013-329-7. FRISCHHERZ, A. Technologie zpracování kovů 1: základní poznatky. 5. vyd. Praha: SNTL, 2004, 268 s. ISBN 80-902-6555-3. |

| Název modulu | Montáž a seřizování optických přístrojů | Kód | MOP5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 36 hodin (9 hod. teorie + 27 hod. praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončené moduly MOP2, MOP3, MOP4. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastník získá základní teoretické a praktické znalosti z oblasti montážních prací, naučí se volit podle technologického předpisu nebo servisní dokumentace technologický postup pro výrobu a opravy optických přístrojů a jejich součástí a seřizovat přístroje. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Zvolit podle technologického předpisu nebo servisní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických operací při výrobě, opravách a seřizování optických přístrojů; zvolit podle technologického předpisu nebo jiného dokumentu postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě (úpravě), sestavení, seřízení či opravě optických přístrojů a jejich součástí; zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení potřebné k uskutečnění vybrané technologické operace při výrobě (úpravě), sestavení, seřízení a opravě optických přístrojů a jejich součástí; zvolit samostatně technologické podmínky pro uskutečnění vybrané pracovní operace při výrobě (úpravě), sestavení, seřízení a opravě optických přístrojů a jejich součástí; zvolit způsob ověření funkcí optických přístrojů a jejich podmínek; provést zkoušku funkcí optických přístrojů; vyhodnotit výsledky zkoušky funkcí optických přístrojů; navrhnout případnou úpravu či seřízení optických přístrojů podle výsledků provedené funkční zkoušky; zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole vybraných délkových rozměrů součástí optických přístrojů; zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole geometrického tvaru a vzájemné polohy součástí optických přístrojů; zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole elektrických a elektronických dílů a součástí optických přístrojů; změřit vybrané délkové rozměry součástí optických přístrojů pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji; změřit (zkontrolovat) parametry elektrických či elektronických součástí optických přístrojů; změřit a zkontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu součástí optických přístrojů měřidly a měřicími přístroji; změřit měřicími přístroji základní elektrické veličiny optického přístroje a výsledek měření porovnat s údaji, předepsanými v jeho servisní dokumentaci; zkontrolovat měřením základní parametry elektronické součástky optického přístroje a porovnat je s katalogovými hodnotami či s údaji servisní dokumentace; přezkoušet optický přístroj a jeho části, zjistit jejich závady v mechanické, elektrické či elektronické části a určit jejich možnou příčinu; rozhodnout o způsobu opravy nefunkčního, špatně fungujícího nebo poškozeného optického přístroje. |
| Učivo / obsah výuky Pravidla BOZP, PO a ochrany životního prostředí Základy montážních prací Ruční nářadí, nástroje a měřidla pro montážní práce Technologické postupy při montážních pracích Montáž a demontáž rozebíratelných spojů Montáž a demontáž nerozebíratelných spojů Kontrola a měření elektrických součástí Sestavení, seřízení a funkční kontrola optických přístrojů |
| Postupy výuky Frontální teoretická příprava (výklad s využitím audiovizuální techniky a pomůcek), instruktáž, praktické předvedení a nácvik pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích prací účastníků rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Volba pořadí a způsobu provedení technologických operací je v souladu s technologickým předpisem nebo servisní dokumentací. Volba postupu práce je v souladu s technologickým předpisem nebo jiným příslušným dokumentem. Volba nástrojů, nářadí, pomůcek, pomocných hmot, měřidel a strojního zařízení odpovídá dané technologické operaci a zadání. Volba technologických podmínek odpovídá stanovené pracovní operaci. Správná volba způsobu ověření funkcí a podmínek pro konkrétní optický přístroj. Správné provedení zkoušky funkcí optických přístrojů. Správné vyhodnocení výsledku zkoušky funkcí optických přístrojů. Správný návrh úpravy či seřízení optických přístrojů podle výsledků provedené funkční zkoušky. Správná volba měřidel a pomůcek potřebných ke kontrole vybraných délkových rozměrů součástí optických přístrojů. Správná volba měřidel a pomůcek potřebných ke kontrole geometrického tvaru a vzájemné polohy součástí optických přístrojů. Správná volba měřidel a pomůcek potřebných ke kontrole elektrických či elektronických dílů a součástí optických přístrojů. Správný postup měření a manipulace s měřicími přístroji, správnost naměřených hodnot. Správný postup měření a používání vhodných měřicích přístrojů a pomůcek, správnost naměřené hodnoty. Správný postup měření a používání vhodných měřicích přístrojů a pomůcek, správnost naměřené hodnoty. Správný postup měření a používání vhodných měřicích přístrojů a pomůcek, správnost naměřené hodnoty ve vztahu k údajům v servisní dokumentaci. Správný postup měření a používání vhodných měřicích přístrojů a pomůcek, správnost naměřené hodnoty ve vztahu k hodnotám v katalogu nebo v servisní dokumentaci. Správný postup přezkoušení optického přístroje a jeho částí, správné stanovení závad a určení jejich možné příčiny. Správné stanovení způsobu opravy přístroje na základě zjištěných závad a jejich příčin. |
| Doporučená literatura pro lektory MIČKAL, K. Strojnictví: části strojů. Praha: Sobotáles, 1995. ISBN 80-85920-8. ČENSKÝ, M. Technologie montáží. Praha: Nakladatelství technické literatury. 1990, IBSN 80-03-00257-5. TKOZ, K. Příručka pro elektrotechnika, 2. Doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006, ISBN 80-86706-13-3. |

| Název modulu | Opravárenství | Kód | MOP6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 34 hodin (8 hod. teorie + 26 hod. praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončené moduly MOP2, MOP3, MOP4. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastník se naučí upravovat kovové součásti nanášením povlaků a jednoduchým tepelným zpracováním, sestavovat, montovat, oživovat a justovat optické přístroje, využívat servisní dokumentaci. Naučí se provádět kontrolu, lokalizovat a odstraňovat závady. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Stanovit druh a způsob povrchové či tepelné úpravy součásti optického přístroje; upravit součást optického přístroje nanesením kovového či nekovového povlaku černěním; tepelně upravit součást optického přístroje žíháním, kalením a popuštěním; zkontrolovat úpravy povrchu nebo tepelného zpracování součásti optického přístroje; sestavit jednotlivé části optických přístrojů; nastavit žádoucí vzájemnou polohu nastavitelných částí optických přístrojů a tuto polohu zajistit; zapojit elektrické a elektronické části optických přístrojů; oživit části optických přístrojů a po zkompletování všech částí optických přístrojů je nastavit tak, aby bezchybně plnily veškeré požadované funkce; vyměnit elektrické či elektronické prvky, bloky nebo součásti optických přístrojů; opravit elektrické prvky nebo součásti optických přístrojů; demontovat optické přístroje a jejich části; posoudit opotřebení či poškození optických přístrojů, rozhodnout o způsobu jejich opravy; vyměnit, opravit či renovovat opotřebené či poškozené součásti optických přístrojů; sestavit a seřídit optické přístroje a provést justáž jejich prvků. |
| Učivo / obsah výuky Tepelné zpracování kovů Povrchová úprava součástí Elektrotechnické a elektronické součásti optických přístrojů Demontáž a montáž optických přístrojů Diagnostika optických přístrojů Stanovení způsobu opravy Výměny, opravy a renovace poškozených součástí Sestavení, seřízení a justáž optických přístrojů |
| Postupy výuky Frontální teoretická příprava (výklad s využitím audiovizuální techniky a pomůcek), instruktáž, praktické předvedení a procvičování pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích prací účastníka rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Průběžně se sleduje dodržování zásad BOZP a používání osobních ochranných pracovních pomůcek. Hodnotí se dodržování pracovních postupů a kvalita výsledku. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správné stanovení druhu a způsobu povrchové či tepelné úpravy součásti optického přístroje. Správné provedení úpravy součásti optického přístroje nanesením kovového či nekovového povlaku černěním; kvalita provedení (výsledku). Správné provedení tepelné úpravy součásti optického přístroje žíháním, kalením a popuštěním – dodržení technologických postupů, manuální zručnost, kvalita provedení. Správné provedení kontroly úpravy povrchu nebo tepelného zpracování součásti optického přístroje; správné vyhodnocení kontroly. Správné sestavení jednotlivých částí optických přístrojů, použití vhodného postupu, přesnost provedení. Správné nastavení vzájemné polohy nastavitelných částí optických přístrojů a zajištění této polohy, použití vhodného pracovního postupu. Správné zapojení elektrické a elektronické části optických přístrojů v souladu s normou. Správný postup oživení jednotlivých částí optických přístrojů. Správné zkompletování všech částí optických přístrojů, bezchybné a funkční nastavení. Správné provedení výměny elektrického či elektronického prvku, bloku nebo součásti optických přístrojů. Správné provedení opravy elektrického prvku nebo součásti optických přístrojů. Správný postup demontáže optických přístrojů a jejich částí. Správné posouzení opotřebení či poškození optických přístrojů a správné rozhodnutí o způsobu jejich opravy. Správně provedená výměna, oprava nebo renovace opotřebených nebo poškozených součástí optických přístrojů. Správné sestavení a seřízení optických přístrojů a správné provedení justáže jejich prvků. |
| Doporučená literatura pro lektory FRISCHHERZ, A. Technologie zpracování kovů 1: základní poznatky. 5. vyd. Praha: SNTL, 2004, 268 s. ISBN 80-902-6555-3. ROUSEK. R., KAREIS. B. Technologie oprav strojů a zařízení. Praha: SNTL, 1989. ISBN 80-03-00137-4. TKOZ, K. Příručka pro elektrotechnika, 2. Doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006, ISBN 80-86706-13-3. |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 - Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne …………  pod čj.: ……………….

osvědčení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) vzdělávací program: Mechanik optických přístrojů (23-030-H)

pro pracovní činnost:  Mechanik optických přístrojů

Kurs proběhl v období od ……….…. do ……………

v rozsahu		- na teorii  				44     vyučovacích hodin

- na praxi 			         106    vyučovacích hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………		L.S.	                     …………………………..

Eva Nováková                                                                Pavel Černý

gestor kurzu                                                             statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

BOZP, normy, dokumentace	12 hodin

Základy ručního obrábění	30 hodin

Základy strojního obrábění	30 hodin

Spojování součástí lepením a pájením	8 hodin

Montáž a seřizování optických přístrojů                                                         36hodin

Opravárenství                                                                                                 34hodin

………………………..

statutární zástupce

vzdělávacího zařízení

L.S.

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT*

dne ………… pod čj.: ……………….

osvědčení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul

Datum a místo narození

absolvoval(a) rekvalifikační program: Mechanik optických přístrojů (23-030-H)

pro pracovní činnost: Mechanik optických přístrojů

Kurs proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				101 vyučovacích hodin

- na praxi 				166 vyučovacích hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

BOZP, normy, dokumentace	12 hodin

Základy ručního obrábění	30 hodin

Základy strojního obrábění	30 hodin

Spojování součástí lepením a pájením	8 hodin

Montáž a seřizování optických přístrojů                                                         36hodin

Opravárenství                                                                                                 34hodin

………………………..

statutární zástupce

vzdělávacího zařízení

L.S.

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu: Mechanik optických přístrojů

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:

# Footnotes

Zvolte a vyplňte jeden ze vzorů.

( Nehodící se vypustí

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Mechanik optických přístrojů

(23-030-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy